## 填表说明
关于运营项目公司环保信息公示资料准备的情况说明
一、根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)要求，所有运营的垃圾焚烧项目公司都需进行网上公示。
二、资料准备：
1、重点排污单位环境信息公开表
2、18年环保监测计划。若项目公司没有监测计划，以海安监测计划为模板，结合本企业的环评、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求编制监测计划，并到当地环保部门备案。
3、18年1-7月环保检测数据汇总表（烟气检测数据汇总、烟气重金属检测数据汇总、废水检测数据汇总、飞灰检测数据汇总、炉渣热酌减率数据汇总、二噁英数据汇总）
4、18年1-7月第三方检测报告（按月份进行整理归档）
三、资料提交：
1、《重点排污单位环境信息公开表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
2、《18年环保监测计划》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
3、《18年1-7月环保检测数据汇总表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
4、《18年1-7月第三方检测报告》只需提供电子版。
四、请各项目公司在2018年8月31日前，按照上述相关要求填写相关表格，同时将所需的纸质版文件邮寄至中国天楹总部林峰。联系人电话：15358703198、短号：69750

## 重点排污单位环境信息公开表
海安天楹环保能源有限公司环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 海安天楹环保能源有限公司 |  |  |  | 法定代表人 |  | 严圣军
组织机构代码 | 68412979-5 |  |  |  | 联系方式 |  | 051388912858
生产地址 | 海安县海安镇达欣路28号
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模
主要内容 |  |  | 产品 |  | 规模
生活垃圾焚烧发电项目 |  |  | 电能 |  | 日焚烧处理750吨生活垃圾，配置3台250吨生活垃圾的焚烧线，2套7.5MW汽轮发电机组。
二、排污信息
执行的污染物排放标准 |  |  |  | 核定的污染物排放量
《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014，《污水综合排放标准》GB8978-1996，《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |  |  |  | 临时排污许可证：2016年7月15日至2016年10月14日。许可排放量：二氧化硫22.0675t/a、氮氧化物75t/a、烟（粉）尘5.625t/a、铅0.025t/a、氯化氢12.5t/a、汞0.025t/a、二噁英0.025TEQ克/年、COD20.3t/a、氨氮1.345t/a、SS7.47t/a、总磷0.161t/a。
（一）、废水
主要污染物及特征污染物名称 |  | COD、氨氮、SS
排放方式 |  | 鹰泰水务处理 |  |  | 排放口数量和分布情况 |  | 1个,公司东北角
排放浓度 |  | COD≤500mg/L，氨氮≤25mg/L，SS≤400mg/L |  |  | 超标情况 |  | 无
执行的污染物排放标准 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |  |  | 核定的排放总量 |  | COD≤20.3T/a，氨氮≤1.345T/a，SS≤7.47T/a
（二）、废气
主要污染物及特征污染物名称 |  | 烟尘、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳
排放方式 |  | 达标高空排放 |  |  | 排放口数量和分布情况 |  | 1（3条单独线并一个烟囱内）
排放浓度 |  | 烟尘≤20mg/m3、HCL≤50mg/m3，SO2≤80mg/m3，NOX≤250mg/m3，CO≤80mg/m3 |  |  | 超标情况 |  | 无
执行的污染物排放标准 |  | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |  |  | 核定的排放总量 |  | HCL≤13.31T/a，SO2≤35.31T/a，NOX≤228.97T/a，粉尘≤13.04T/a
（三）、固体废物、危险废物情况 |  | 一般固体废物 |  |  | 危险固体废物
|  | 炉渣 |  |  | 飞灰、废机油
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施名称 |  | 主要工艺 |  |  |  | 验收时间
废水处理设施 |  | 混凝沉淀+UASB＋MBR＋深度处理+NF |  |  |  | 2013-03-01
废气处理设施 |  | SNCR+半干式反应塔+干法除酸+活性炭喷射装置+高效率布袋除尘 |  |  |  | 2013年3月1日/2015年2月26日
四、建设项目环境影响评价情况及环境保护行政许可情况（各项分别填写）
项目名称 |  | 建设项目环境影响评价批复情况 |  |  |  | 文号
海安县生活垃圾焚烧发电项目 |  | 2010年9月15日江苏省环境保护厅下发环评批复 |  |  |  | 苏环审【2010】223号
五、突发环境事件应急预案
今年来发生的特发环境事件 |  |  |  | 无
突发环境事件应急预案颁布实施日期 |  |  |  | 2018-07-19
突发环境事件应急预案备案情况 |  |  |  | 已于2018年07月19日进行了备案
应急预案演练情况 |  |  |  | 已演练
六、环境自行监测方案及其备案情况（2019年）
（一）、环境自行监测方案 |  |  |  | 已制定，具体见附件
（二）、环境自行监测方案备案情况 |  |  |  | 已于2018年12月进行了备案
（三）、自行监测结果
废气 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
废水 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
固化飞灰 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
炉渣 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
二噁英 |  |  |  | 符合要求，具体见附件

## 烟气检测数据汇总
海安天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总
2019年 第一季度 | 检测日期 | 2019-03-24 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 烟尘 | 30 | ＜20 | ＜20 | ＜20
| 一氧化碳 | 100 | 5.3 | ND | 5
| 氯化氢 | 60 | 2.44 | 0.45 | 0.99
| 氟化氢 | 1 | ND | ND | ND
| 二氧化硫 | 100 | ND | 4 | 41
| 氮氧化物 | 300 | 210 | 221 | 190

## 烟气重金属检测数据汇总
海安天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总
2019-01-01 | 检测日期 | 2019-01-23 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | 3.5e-05 | 4.1e-05 | 0.00032
| 铅及其化合物 | 1 | ND | ND | ND
2019-02-01 | 检测日期 | 2019-02-24 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | 5.1e-05 | 0.00011 | 3.5e-05
| 铅及其化合物 | 1 | 0.00021 | ND | 0.0007
2019-03-01 | 检测日期 | 2019-03-24 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | 5e-06 | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00217 | 0.00218 | ND
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0242 | ND | ND

## 废水检测数据汇总
海安天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总
2019-01-01 | 检测日期 | 2019-01-23 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.0002
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.0723
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.0065
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0189
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.0012
2019-02-01 | 检测日期 | 2019-02-24 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.0003
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.0468
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.004
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.02
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.0005
2019-03-01 | 检测日期 | 2019-03-24 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.0002
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.023
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.007
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.017
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.0005

## 飞灰检测数据汇总
海安天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总
2019-01-01 | 检测日期 | 2019-01-14 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司 | 检测日期 | 2019-01-22 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 12 | 含水率（%） |  | 30 |  | 11.6
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.000482 | 汞 |  | 0.05 |  | 0.00096
| 铜 |  | 40 |  | 0.016 | 铜 |  | 40 |  | 0.0005
| 锌 |  | 100 |  | 0.0018 | 锌 |  | 100 |  | 0.0003
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.0003 | 铍 |  | 0.02 |  | 0.0003
| 钡 |  | 25 |  | 0.347 | 钡 |  | 25 |  | 2
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.008 | 镍 |  | 0.5 |  | 0.0024
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.005 | 砷 |  | 0.3 |  | 0.0025
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.0006 | 铅 |  | 0.25 |  | 0.0006
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.0005 | 镉 |  | 0.15 |  | 0.0005
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.049 | 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.029
| 总铬 |  | 4.5 |  | 2.6 | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.024
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0079 | 硒 |  | 0.1 |  | 0.0028
2019-02-01 | 检测日期 | 2019-02-15 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司 | 检测日期 | 2019-02-15 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 24.31 | 含水率（%） |  | 30 |  | 26.67
| 汞 |  | 0.05 |  | ND | 汞 |  | 0.05 |  | ND
| 铜 |  | 40 |  | 0.0069 | 铜 |  | 40 |  | 0.054
| 锌 |  | 100 |  | 3.043 | 锌 |  | 100 |  | 8.799
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.0003 | 铍 |  | 0.02 |  | 0.0003
| 钡 |  | 25 |  | 3.4 | 钡 |  | 25 |  | 15.1
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.23 | 镍 |  | 0.5 |  | 0.155
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.078 | 砷 |  | 0.3 |  | 0.106
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.0022 | 铅 |  | 0.25 |  | 0.049
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.0017 | 镉 |  | 0.15 |  | 0.0005
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.024 | 六价铬 |  | 1.5 |  | 0
| 总铬 |  | 4.5 |  | 2.19 | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.015
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0062 | 硒 |  | 0.1 |  | 0.021
2019-03-01 | 检测日期 | 2019-03-21 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司 | 检测日期 | 2019-03-27 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L） | 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 14.34 | 含水率（%） |  | 30 |  | 16.81
| 汞 |  | 0.05 |  | ND | 汞 |  | 0.05 |  | ND
| 铜 |  | 40 |  | 0.01 | 铜 |  | 40 |  | 0.014
| 锌 |  | 100 |  | 0.12 | 锌 |  | 100 |  | 0.13
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.0003 | 铍 |  | 0.02 |  | 0.0003
| 钡 |  | 25 |  | 2.1 | 钡 |  | 25 |  | 1.7
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.008 | 镍 |  | 0.5 |  | 0.013
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.014 | 砷 |  | 0.3 |  | 0.01
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.017 | 铅 |  | 0.25 |  | 0.012
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.002 | 镉 |  | 0.15 |  | 0.003
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.004 | 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.022
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.09 | 总铬 |  | 4.5 |  | 0.056
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.035 | 硒 |  | 0.1 |  | 0.038

## 炉渣热酌减率数据汇总
海安天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总
2019-01-01 | 检测日期 | 2019-01-23 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 3.28 | 2.93 | 4.9
2019-02-01 | 检测日期 | 2019-02-24 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.96 | 3.62 | 3.02
2019-03-01 | 检测日期 | 2019-03-24 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 4.9 | 4.3 | 4.32

## 二噁英数据汇总
海安天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总
2019年 | 检测日期 |  | 检测单位
| 检测项目 | 标准（ng-TEQ/m3） |  | 检测结果（ng-TEQ/m3）
|  |  |  | 1# | 2# | 3#
| 烟气二噁英 | 0.1
平均值

## 飞灰二噁英数据汇总
海安天楹环保能源有限公司飞灰二噁英检测数据汇总
2019-01-01 | 检测日期 | 2019-01-15 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.03958
2019-02-01 | 检测日期 | 2019-02-15 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.032
2019-03-01 | 检测日期 | 2019-03-06 |  | 检测单位 | 杭州统标检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.03392